Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2018 г. N 51410

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 мая 2018 г. N 298н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ

"ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздрава России от 14.08.2018 N 529н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4765), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. N 555н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 г., регистрационный N 27150).

Министр

В.И.СКВОРЦОВА

# Утвержден

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ

"ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздрава России от 14.08.2018 N 529н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослым и детям по профилю "пластическая хирургия" (далее - медицинская помощь) в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).

2. Медицинская помощь включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг, целью которых является:

устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации, возникших в результате наследственных и врожденных пороков развития, травм и их последствий, заболеваний и хирургических вмешательств, в том числе ятрогенных дефектов, а также травматических ампутаций конечностей, их сегментов и других фрагментов человеческого тела любой локализации методами реконструктивной пластической хирургии;

изменение внешнего вида, формы и взаимосвязей анатомических структур любых областей человеческого тела соответственно общепринятым эстетическим нормам и представлениям конкретного пациента, включая коррекцию возрастных изменений, коррекцию последствий устранения анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации с помощью пластической хирургии, ведущих к улучшению качества жизни методами эстетической пластической хирургии.

3. Медицинская помощь оказывается в виде:

первичной специализированной медико-санитарной помощи;

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

5. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при лечении и профилактике заболеваний и состояний, не сопровождающихся угрозой жизни пациентов, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния больных, угрозу их жизни и здоровью.

6. Первичная специализированная медико-санитарная помощь пациентам по профилю "пластическая хирургия" оказывается врачами-пластическими хирургами в амбулаторных условиях (в кабинете пластического хирурга) и предусматривает мероприятия:

по выявлению анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации, возникающих в результате наследственных и врожденных пороков развития, травм и их последствий, заболеваний и хирургических вмешательств (ятрогенные дефекты), а также травматических ампутаций конечностей, их сегментов и других фрагментов человеческого тела любой локализации;

по выявлению эстетических дефектов внешнего вида, формы и взаимосвязей анатомических структур любых областей человеческого тела, включая возрастные изменения, последствия устранения анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации с помощью пластической хирургии и связанных с желанием пациента привести свою внешность в соответствие с общепринятыми эстетическими нормами и собственным представлениям;

по оказанию медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями.

При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний пациент направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю "пластическая хирургия".

(в ред. Приказа Минздрава России от 14.08.2018 N 529н)

7. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь оказывается врачами-пластическими хирургами в стационарных условиях (в отделениях пластической хирургии или центрах пластической хирургии) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи, а также медицинскую реабилитацию в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.

8. При наличии медицинских показаний медицинская помощь оказывается с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование <1>.

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2011 г., регистрационный N 39696), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926).

9. В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи медицинские организации применяют телемедицинские технологии <2>.

--------------------------------

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577).

10. Медицинская помощь оказывается в соответствии с приложениями N 1 - 9 к настоящему Порядку.

## Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА

ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета врача-пластического хирурга (далее - Кабинет), который является структурным подразделением медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).

2. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи населению по профилю "пластическая хирургия".

3. На должность врача-пластического хирурга Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1>, по специальности "пластическая хирургия".

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, исходя из объема выполняемой медицинской помощи с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "пластическая хирургия", утвержденному настоящим приказом.

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для осмотра пациентов;

помещение для медицинских манипуляций (перевязочную).

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "пластическая хирургия", утвержденному настоящим приказом.

7. Основными функциями Кабинета являются:

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

проведение мероприятий по первичной профилактике развития заболеваний и состояний, относящихся к профилю "пластическая хирургия", а также вторичной профилактике осложнений и прогрессирующего течения указанных заболеваний и состояний;

решение организационных вопросов оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

направление пациентов с заболеваниями и состояниями, требующими оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" для оказания медицинской помощи в стационарных условиях медицинской организации;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению;

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с заболеваниями и состояниями, относящимися к профилю "пластическая хирургия";

ведение медицинской документации;

представление отчетности в установленном порядке <2>, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <3>.

--------------------------------

<2> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<3> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.

8. В Кабинете допускается выполнение послеоперационных перевязок без анестезии или с применением апликационной анестезии. Выполнение любых других видов инвазивных медицинских вмешательств, в том числе проведение инфильтративной, проводниковой и других видов анестезии не допускается.

## Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

КАБИНЕТА ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-пластический хирург | не менее 1 на кабинет |
| 2. | Медицинская сестра | не менее 1 на 1 врача-пластического хирурга |
| 3. | Санитар | 1 на 3 кабинета |

Примечание:

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-пластического хирурга не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

## Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ### Медицинские изделия |  |  |
| 1. | Кушетка | 1 |
| 2. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 3. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 4. | Ростомер | 1 |
| 5. | Мешок Амбу | 1 |
| 6. | Тонометр | 1 |
| 7. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 8. | Стол перевязочный | 1 |
| 9. | Столик инструментальный | 1 |
| 10. | Столик манипуляционный | 1 |
| 11. | Малый хирургический набор | 1 |
| 12. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 13. | Холодильник | 1 |
| 14. | Негатоскоп | 1 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха | 1 |
| 16. | Бестеневая лампа | 1 |
| 17. | Весы | 1 |
| 18. | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 19. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 20. | Шпатель одноразовый | по требованию |
| 21. | Сантиметровая лента | по требованию |
| 22. | Медицинский термометр | по требованию |
| 23. | Емкости для дезинфекции инструментов | по требованию |
| 24. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 25. | Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке | 1 |
| ### Прочее оборудование (оснащение) |  |  |
| 1. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | по требованию |
| 2. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |

## Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности отделения пластической хирургии (далее - Отделение), которое является структурным подразделением медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).

2. Отделение создается как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях.

3. Отделение организуется при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих:

рентгеновского отделения (кабинета), оснащенного стационарным рентгенодиагностическим аппаратом (за исключением стоматологических) и (или) стационарным аппаратом рентгеновской компьютерной томографии (за исключением стоматологических), а также маммографическим рентгеновским аппаратом и (или) аппаратом магнитно-резонансной томографии с возможностью выполнения магнитно-резонансной томографии молочных желез (в структуре рентгенологической службы, необходимой для оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия", не учитываются стоматологические кабинеты с рентгеновским аппаратом);

отделения анестезиологии-реанимации для взрослого населения или отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <1> (при оказании медицинской помощи взрослому населению);

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512).

отделения анестезиологии-реанимации или центра анестезиологии-реанимации, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология" <2> (при оказании медицинской помощи детям);

--------------------------------

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 909н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26514), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 434н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2013 г., регистрационный N 29236).

клинико-диагностической лаборатории;

трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови);

операционной (операционного блока);

перевязочной.

Рентгеновское отделение (кабинет), отделение анестезиологии-реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови), операционная (операционный блок) должны располагаться в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с отделением пластической хирургии. Функциональное и технологическое объединение означает размещение указанных подразделений в пределах одного здания или комплекса зданий, соединенных теплыми переходами, обеспечивающее перемещение и транспортировку пациентов без выхода за пределы помещений, используемых медицинской организацией.

4. В медицинской организации, в структуре которой создано Отделение, должны быть обеспечена возможность оказания консультативной помощи врачами-специалистами по профилям: "терапия", "неврология", "дерматовенерология", "педиатрия", "оториноларингология", "офтальмология", "акушерство и гинекология", "хирургия", "урология". При отсутствии необходимых врачей-специалистов в медицинской организации возможно привлечение врачей-специалистов из других медицинских организаций по договору, при условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие работы (услуги).

5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно организовано.

6. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <3> (далее - Квалификационные требования), по специальности "пластическая хирургия".

--------------------------------

<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

7. На должность врача-пластического хирурга Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "пластическая хирургия".

8. Структуру Отделения и его штатную численность устанавливает руководитель медицинской организации, в составе которой оно организовано, исходя из объема лечебно-диагностической работы и рекомендуемых штатных нормативов, согласно приложению N 5 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия".

9. В Отделении должно быть обеспечено наличие круглосуточной дежурной бригады в составе врача-пластического хирурга и медицинской сестры палатной для непрерывного наблюдения за пациентами.

10. Во время всех оперативных вмешательств, выполняющихся при оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия", должно быть обеспечено постоянное присутствие в операционной врача-анестезиолога-реаниматолога при любом виде анестезии.

11. Продолжительность нахождения пациента в стационарных условиях после оперативного вмешательства определяется его лечащим врачом с учетом медицинских показаний.

12. В структуру Отделения входят:

смотровой кабинет;

кабинет врачей;

палаты;

перевязочная;

процедурная;

сестринская.

13. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения отделения пластической хирургии согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия", утвержденному настоящим приказом.

14. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи путем выполнения реконструктивных и (или) эстетических пластических операций с применением хирургических (в том числе микрохирургических) методов в соответствии с клиническими рекомендациями, на основе стандартов медицинской помощи;

проведение мероприятий по профилактике заболеваний и состояний, требующих медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

подготовка и проведение диагностических процедур в стационарных условиях;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

разработка и внедрение новых медицинских технологий, относящихся к профилю "пластическая хирургия";

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы по профилю "пластическая хирургия";

осуществление первого этапа медицинской реабилитации пациентов по профилю "пластическая хирургия" в стационарных условиях;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам специализированной медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

оказание консультативной помощи врачам-специалистам других подразделений медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

ведение медицинской документации;

представление отчетности в установленном порядке <4>, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------------------

<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.

15. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой организовано Отделение.

16. Отделение может использоваться в качестве клинической базы профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-пластический хирург | 1 на отделение |
| 2. | Врач-пластический хирург | 1 на 10 коек |
| 3. | Врач-челюстно-лицевой хирург <*> | 1 на 20 коек |
| 4. | Старшая медицинская сестра | 1 на отделение |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 1 на 15 коек |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на отделение |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 15 коек |
| 8. | Санитар | 1 на 15 коек |
| 9. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |

--------------------------------

<*> В отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на челюстно-лицевой области, при отсутствии такового в штате медицинской организации.

Примечание:

1. Рекомендуемые штатные нормативы отделения пластической хирургии не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для обеспечения круглосуточной работы Отделения исходя из объема оказываемой медицинской помощи сверх должностей врачей-пластических хирургов, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами отделения пластической хирургии, устанавливаются дополнительно 4,75 должности врача-пластического хирурга и 4,75 должности медицинской сестры.

## Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

### 1. Стандарт оснащения отделения пластической хирургии

(за исключением операционной (операционного блока)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Медицинские изделия |  |  |
| 1. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 2. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 3. | Кровать функциональная | по количеству функционирующих коек |
| 4. | Столик (тумбочка) прикроватный | по количеству функционирующих коек |
| 5. | Стул для пациента | по количеству функционирующих коек |
| 6. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |
| 7. | Шкаф медицинский | не менее 5 |
| 8. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 9. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | не менее 1 |
| 10. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2-х |
| 11. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 12. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 13. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 14. | Стол инструментальный | не менее 2 |
| 15. | Столик манипуляционный | не менее 2 |
| 16. | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
| 17. | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
| 18. | Термометр медицинский | не менее 2 |
| 19. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязочную |
| 20. | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
| 21. | Кресло смотровое универсальное | не менее 1 |
| 22. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 23. | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
| 24. | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
| 25. | Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке | 1 |
| #### Прочее оборудование (оснащение) |  |  |
| 1. | Система палатной сигнализации | 1 система на отделение |

### 2. Стандарт дополнительного оснащения операционной

(операционного блока) медицинской организации, в структуре

которой создается отделение пластической хирургии

(операционная дооснащается при отсутствии

в ней перечисленных позиций оборудования)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Медицинские изделия |  |  |
| 1. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную комнату |
| 2. | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
| 3. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 5. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 6. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 7. | Электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией | не менее 1 |
| 8. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 9. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии <*> | не менее 2 |
| 10. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 11. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 12. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | не менее 1 |
| 13. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 14. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 15. | Система для аутогемотрансфузии <**> | не менее 1 |
| 16. | Аппарат для интраоперационного мониторинга лицевого нерва | по требованию |
| 17. | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль O2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания | не менее 1 на операционный стол |
| 18. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 19. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 20. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 21. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | не менее 1 |
| 22. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 23. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 24. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 25. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
| 26. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером <*> | не менее 1 |
| 27. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 28. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 29. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 30. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 31. | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 32. | Операционный микроскоп <*****> | не менее 1 |
| 33. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 2 крат | не менее 2 |
| 34. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат | по требованию |
| 35. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат | по требованию |
| 36. | Налобные осветители | по требованию |
| 37. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 38. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 39. | Набор микрохирургических инструментов <****> | не менее 2 |
| 40. | Набор инструментов для работы на сухожилиях <***> | не менее 1 |
| 41. | Набор инструментов для работы на костях <*> | не менее 1 |
| 42. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами <*> | по требованию |
| 43. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 44. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 45. | Набор для механической липосакции | по требованию |

--------------------------------

<*> В отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на костях.

<**> В отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции.

<***> В отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.

<****> В отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

## Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности Центра пластической хирургии (далее - Центр).

2. Центр создается как самостоятельная медицинская организация либо как структурное подразделение медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинские организации), или на функциональной основе.

3. Центр организуется при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих:

рентгеновского отделения (кабинета), оснащенного стационарным рентгенодиагностическим аппаратом (за исключением стоматологических) и (или) стационарным аппаратом рентгеновской компьютерной томографии (за исключением стоматологических), а также маммографическим рентгеновским аппаратом и (или) аппаратом магнитно-резонансной томографии с возможностью выполнения магнитно-резонансной томографии молочных желез (в структуре рентгенологической службы необходимой для оказания медицинской помощи по профилю пластическая хирургия не учитываются стоматологические кабинеты с рентгеновским аппаратом);

отделения анестезиологии-реанимации для взрослого населения или отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <1> (при оказании медицинской помощи взрослому населению);

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512).

отделения анестезиологии-реанимации или центра анестезиологии-реанимации, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология" <2> (при оказании медицинской помощи детям);

--------------------------------

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 909н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26514), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 434н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2013 г., регистрационный N 29236).

клинико-диагностической лаборатории;

трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови);

операционной (операционного блока);

перевязочной.

Рентгеновское отделение (кабинет), отделение анестезиологии-реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови), операционная (операционный блок) должны располагаться в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с отделением(-ями) пластической хирургии Центра. Функциональное и технологическое объединение означает размещение указанных подразделений в пределах одного здания или комплекса зданий, соединенных теплыми переходами, обеспечивающее перемещение и транспортировку пациентов без выхода за пределы помещений, используемых медицинской организацией.

4. В медицинской организации, в структуре которой создан Центр, должны быть обеспечена возможность оказания консультативной помощи врачами-специалистами по профилям: "терапия", "неврология", "дерматовенерология", "педиатрия", "оториноларингология", "офтальмология", "акушерство и гинекология", "хирургия", "урология", "челюстно-лицевая хирургия", "травматология и ортопедия". При отсутствии необходимых врачей-специалистов в медицинской организации, возможно привлечение специалистов из других медицинских организаций по договору при условии наличия у данных медицинских организаций лицензии на соответствующие виды работ (услуг).

5. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем медицинской организации или руководителем медицинской организации в случае, когда Центр организуется как структурное подразделение.

На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <3>, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

--------------------------------

<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г. N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г. N 47273).

6. Структуру Центра и его штатную численность устанавливает учредитель медицинской организации или руководитель медицинской организации в случаях, когда он организуется как ее структурное подразделение, исходя из объема лечебно-диагностической работы и рекомендуемых штатных нормативов, согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия".

7. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Центра пластической хирургии, согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия", утвержденному настоящим приказом.

8. Центр осуществляет следующие функции:

оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, путем выполнения реконструктивно-пластических и (или) эстетических пластических операций с применением хирургических (в том числе микрохирургических) методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, на основе стандартов медицинской помощи;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

разработка и внедрение новых медицинских технологий по оказанию медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

осуществление оценки новых медицинских технологий, разработанных в иных медицинских организациях;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества медицинской помощи;

осуществление первого этапа медицинской реабилитации пациентов по профилю "пластическая хирургия" в стационарных условиях;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников Центра, а также иных медицинских организаций по вопросам оказания специализированной медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

оказание консультативной помощи врачам-специалистам других подразделений медицинской организации, в структуре которой организован Центр, а также иных медицинских организаций по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

участие в организации и совершенствовании медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия";

ведение медицинской документации;

представление отчетности в установленном порядке <4>, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------------------

<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.

9. Центр может использоваться в качестве клинической базы профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

### Рекомендуемые штатные нормативы центра пластической

хирургии (за исключением отделений пластической хирургии,

входящих в структуру центра пластической хирургии)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель центра пластической хирургии - врач-пластический хирург | 1 на центр |
| 2. | Главная медицинская сестра | 1 на центр |

### Рекомендуемые штатные нормативы отделений пластической

хирургии, входящих в состав центра пластической хирургии

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-пластический хирург | 1 на отделение |
| 2. | Врач-пластический хирург | 1 на 10 коек |
| 3. | Врач-челюстно-лицевой хирург | 1 на 20 коек |
| 4. | Старшая медицинская сестра | 1 на отделение |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 1 на 15 коек |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на отделение |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 15 коек |
| 8. | Санитар | 1 на 15 коек |
| 9. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |

Примечание:

1. Рекомендуемые штатные нормативы отделения пластической хирургии не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для обеспечения круглосуточной работы Отделения исходя из объема оказываемой медицинской помощи сверх должностей врачей-пластических хирургов, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами отделения пластической хирургии, устанавливаются дополнительно 4,75 должности врача-пластического хирурга и 4,75 должности медицинской сестры.

## Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "пластическая хирургия",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 298н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

### 1. Стандарт оснащения Центра пластической хирургии

(за исключением отделений пластической хирургии, входящих

в структуру Центра пластической хирургии)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Прочее оборудование (оснащение) |  |  |
| 1. | Рабочее место руководителя Центра пластической хирургии | 1 |
| 2. | Рабочее место главной медицинской сестры | 1 |
| 3. | Оборудование для трансляции из операционных с возможностью двусторонней связи | 1 |
| 4. | Оборудование для возможности аудио и видеотрансляции в аудитории | не менее 1 |
| 5. | Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке | 1 |

### 2. Стандарт дополнительного оснащения операционной

(операционного блока) медицинской организации, в структуре

которой создается Центр пластической хирургии (помимо

оснащения операционной (операционного блока) отделений

пластической хирургии, входящих в структуру

медицинской организации)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Медицинские изделия |  |  |
| 1. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
| 2. | Система для аутогемотрансфузии | не менее 1 |
| 3. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | не менее 1 |
| 4. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
| 5. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером | не менее 1 |
| 6. | Операционный микроскоп | не менее 1 |
| 7. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат | не менее 2 |
| 8. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат | не менее 1 |
| 9. | Налобные осветители | не менее 2 |
| 10. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | не менее 5 разных размеров |
| 11. | Набор микрохирургических инструментов | не менее 2 |
| 12. | Набор инструментов для работы на сухожилиях | не менее 1 |
| 13. | Набор инструментов для работы на костях | не менее 1 |
| 14. | Набор инструментов для микрохирургических операций | не менее 2-х |
| 15. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами | не менее 1 |
| 16. | Системы для аспирационного дренирования | количество по требованию |
| 17. | Набор для механической липосакции | не менее 1 |